## Metode 2
| Metode 2 | Pr. Kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
Maks vannføring for resturant kjøkken med utstyr som beskrevet
| Utstyr | Type (velg) | Antall (stk) | Vannforbruk (q) (l/s) | Samtidighetsfaktor (zn) | Sum (Qs) (l/s)
| Kokegryte | 25 mm utløp | 2 | 1 | 0.31 | 0.62
| Tippbar gryte | 100 mm utløp | 1 | 3 | 0.45 | 1.35
| Spylekasse/oppvaskbenk | Utløp med vannlås ø 40mm | 2 | 0.8 | 0.31 | 0.496
| Stekebord | Fast | 3 | 0.1 | 0.25 | 0.075
| Høytrykksvask/ dampvask |  | 4 | 2 | 0.21 | 1.68
| Skrape |  | 5 | 1.5 | 0.2 | 1.5
| Grønnsakskyller |  | 6 | 2 | 0.2 | 2.4
| Tappeventil for rengjøring | DN 15 mm | 7 | 0.5 | 0.2 | 0.7
| Oppvaskmaskin |  | 8 | 2 | 0.3 | 4.8
| Maks. Vannføring (Qs) |  |  |  |  | 13.001
Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
|  |  |  | Velg: | Korreksjonsfaktor |  | Produkt | Tetthet (g/cm3)
fd | Tetthetsfaktor for fett (fd) |  |  | > 0,94 | 1.5 |  | Animalsk fett | 0,85 -0,94
ft | Bruk av vaske-/rengjøringsmidler (ft) |  |  | Anvendes aldri | 1 |  | Smørfett / olivenolje | 0.91
fr | Temperatur på avløpsvann ved innløp (fr) |  |  | < 60 gr. | 1 |  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
[7 empty] | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
| Nominell størrelse (NS) = Qs x fd x ft x fr |  |  |  | NS = 19,5015 |  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
[7 empty] | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
???? | Anbefalt størrelse:
Hvis slamfang benyttes er minste anbefalte volum 100 x NS
| Slamfang: |  |  |  | 1900 liter
Utskrift:
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
| Fettutskillerens nominelle størrelse (NS) |  |  |  | 19.5
| Nominell størrelse (NS) ikke avrundet: |  |  |  | 19,50
Velg type ØR fettavskiller
| Våtvolum i liter |  |  |  | ????????
Det er krav til sandfang i noen kommuner
| Slamfangstørrelse i liter (100 x NS) |  |  |  | 1950 liter
Inndata:
| Type kjøkken: | Pr. Kjøkkenutstyr og tappekraner for fettutskiller etter NS-EN-1825-2

## Metode 3
| Metode 3 | Pr. måltid for fettutskiller etter NS-EN-1825-2
| Type kjøkken: | Sykehus
Beregnet etter følgende formler i henhold til NS-EN 1825-2:
| Qs = M *Vm*F/T*3600 |  | NS=Qs*Fd*Ft*Fr
F | Vannføringskoeffisient: |  |  | 13
Vm | Volum vann brukt pr. Måltid: |  |  | 20
M | Angi antall måltider pr. dag: |  |  | 2000
T | Angi driftstid på kjøkken pr. Dag: |  |  | 10
| Maks vannføring Qs: |  |  | 14,4 l/s |  | Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
|  |  | Tetthet (g/cm3) | Tetthetsfaktor (fd) |  | Produkt | Tetthet (g/cm3)
| Tetthetsfaktor for fett (fd) |  | < 0,94 | 1 |  | Animalsk fett | 0,85 -0,94
Fd | [5 empty] | Smørfett / olivenolje | 0.91
Fr | Vaskemidler tidvis eller altid brukt (fr) |  | Anvendes aldri | 1 |  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
[6 empty] | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
Ft | Vanntemperatur over eller under 60gr (ft) |  | < 60 gr. | 1.3 |  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
| Utregnet Nominell størrelse (NS): |  |  | 18.2 |  | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Utskrift:
Prosjekt:
Konsulent:
Merknader:
| Fettutskillerens nominelle størrelse (NS) |  |  | 18.2
| Nominell størrelse (NS) ikke avrundet: |  |  | 18.2
Velg type ØR fettavskiller
| Våtvolum i liter |  |  | ????????
Det er krav til sandfang i noen kommuner
| Slamfangstørrelse i liter (100 x NS) |  |  | 1820 liter
Inndata:
Type kjøkken:
Måltid:
| Driftstid: |  | Driftstid på kjøkkenet pr. dag: | 10 | Qs= 14,4 l/s
| Forsterkningsfaktorer: |  | Konsentrasjoner: | 1 | fr= 1
|  |  | Innløp temperatur | < 60 gr. | ft= 1,3
|  |  | Vaskemidler: | Anvendes aldri

## Metode 4
| Metode 4: | Kjøttbearbeidende industri
T | Timer produksjon: |  |  | 8
1 GV = 1 ku eller 2,5 griser
1 GV = 100 kg
| Produksjonsmengde: | Vannføringsfaktor (F) |  | Vannforbruk pr. Kg. kjøttprodukt (Vp) [liter]
F og Vp | Stor, 11 til 40 GV pr. Uke | 40 |  | 10
Mp | Antall GV pr. Uke: (Angis) |  |  | 8
| Antall Mp: |  |  | 160
Maks vannføring Qs = Vp*Mp*F/3600 *T
| Qs= |  |  | 2.2222
|  |  | Velg: | Korreksjonsfaktor
fd | Tetthetsfaktor for fett (fd) |  | < 0,94 | 1
ft | Bruk av vaske-/rengjøringsmidler (fd) |  | Ved større forbruk, eks. Sykehus | 1.5
fr | Temperatur på avløpsvann ved innløp (fr) |  | < 60 gr. | 1
Beregnet størrelse (NS) på fettutskiller: Qs * fd * ft * fr
| NS= |  |  | 3.3333

## Tabeller
Dimensjonering av nominell størrelse
Tabell 1 |  | Tetthetsfaktor for fett (fd)
|  | Tetthet (g/cm3) | Tetthetsfaktor (fd)
|  | < 0,94 | 1
|  | > 0,94 | 1.5
Tabell 2 |  | Tetthet (egenvekt ) fett og oljer
|  | Produkt | Tetthet (g/cm3)
|  | Animalsk fett | 0,85 -0,94
|  | Smørfett / olivenolje | 0.91
|  | Kokosolje / maisolje | 0,92 - 0,93
|  | Fiskeolje | 0,89 - 0,94
|  | Palmeolje / rapsolje | 0,91 - 0,92
|  | Vegetabilsk olje | 0,95 - 0,97
Tabell 3. |  | Temperaturfaktor (ft)
|  | Temperatur på avløpsvann ved innløp | Temperaturfaktor (ft)
|  | < 60 gr. | 1
|  | Alltid eller iblandt > 60 gr. | 1.3
Tabell 4 |  | Korreksjonsfaktor vaske-/rengjøringmiddel (fr)
|  | Bruk av vaske-/rengjøringsmidler | Korreksjonsfaktor (fr)
|  | Anvendes aldri | 1
|  | Anvendes iblandt eller alltid | 1.3
|  | Ved større forbruk, eks. Sykehus | 1.5
Metode 3:
Tabell 5 |  | Verdier for maks. Vannforbruk (q) og samtidighetsfaktor (Zn) for typisk tilbehør/utstyr
|  | Type | q | Samtidighetsfaktor for antall enheter (Zg)
|  | Kjøkkenutstyr | l/s | n=1 | n=2 | n=3 | n=4 | n>5
| 1. | Kokegryte |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | 25 mm utløp | 1
|  | 50 mm utløp | 2
| 2. | Tippbar gryte |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | 70 mm utløp | 1
|  | 100 mm utløp | 3
| 3. | Spylekasse/oppvaskbenk |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | Utløp med vannlås ø 40mm | 0.8
|  | Utløp med vannlås ø 50mm | 1.5
|  | Utløp uten vannlås ø 40mm | 2.5
|  | Utløp uten vannlås ø 50mm | 4
| 4 | Stekebord |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | Tippbart | 1
|  | Fast | 0.1
| 5 | Høytrykksvask/dampvask | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 6 | Skrape | 1.5 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 7 | Grønnsakskyller | 2 | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
| 8 | Tappeventil for rengjøring |  | 0.45 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.2
|  | DN 15 mm | 0.5
|  | DN 20 mm | 1
|  | DN 25 mm | 1.7
| 9 | Oppvaskmaskin | 2 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.34 | 0.3
Tabell 6 |  | Maks vannføringsfaktor (F) og vannforbruk pr. Produsert varmrett (Vm) for storkjøkken (Ref: NS-EN 1825-2)
|  | Type kjøkken | F | Vm (l)
|  | Hotell | 5 | 100
|  | Resturant | 8.5 | 50
|  | Sykehus | 13 | 20
|  | Kantine | 20 | 5
|  | Catering m/heldagsproduksjon | 22 | 10
Metode 4:
Tabell 7 |  | Vannføringsfaktor (F) og vannforbruk (Vp) for kjøttprodukanlegg og slakterier
|  | Produksjonsmengde | Vannføringsfaktor (F) | Vannforbruk pr. Kg. kjøttprodukt (Vp) [liter]
|  | Liten, maks 5 GV pr. Uke | 30 | 20
|  | Middels, 6 til 10 GV pr.uke | 35 | 15
|  | Stor, 11 til 40 GV pr. Uke | 40 | 10

## Formler
Formelsamling
=IF(AND(A1="this",B1="that"),"x","")
=IF(OR(A1>75,B1>75), "Pass", "Fail")

## Timeforbruk
Totalt |  | 14 | 350 | 4900
På hytta | 2019-07-01 | 3 | timer
Hjemme | 2019-07-03 | 2 | timer
| 2019-07-04 | 2 | timer
| 2019-07-05 | 3 | timer
| 2019-07-06 | 2 | timer
| 2019-07-07 | 2 | timer